หลักสูตรการฝึกอบรมของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 1.11  ภายใต้แผนงาน การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLCรุ่นที่ 9”

วันเวลาการฝึกอบรม	วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

(ระยะเวลาอบรม  2 วัน)

จำนวนรับสมัคร		15	คน

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร	4,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม	นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ		ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

สถานที่ฝึกอบรม 	ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์      สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยเครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณและชนิดของสารต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโน น้ำตาล สารกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ปริมาณธาตุอาหารในตัวอย่างดิน น้ำ พืช อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่าง รวมถึงการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการทดลองที่ถูกต้องและเครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC รุ่นที่ 9” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่อง HPLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการใช้เครื่อง HPLC

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่อง HPLC ได้อย่างถูกต้อง และเตรียมตัวอย่างและสารเคมีที่ใช้กับเครื่อง HPLC ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

แผนการฝึกอบรมโดยสังเขป

1. ภาคบรรยาย

- หลักการและทฤษฎี HPLC						3    	ชั่วโมง

- การดูแลรักษาเครื่อง HPLC						1.5 	ชั่วโมง

- หลักการเตรียมสารและตัวอย่างสำหรับ HPLC				1.5 	ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติการ

- ปฏิบัติการการเตรียมสารและตัวอย่างสำหรับเครื่อง HPLC			1    	ชั่วโมง

- ปฏิบัติการการดูแลรักษาเครื่อง HPLC					1    	ชั่วโมง

- ปฏิบัติการการใช้เครื่อง HPLC						2.5 	ชั่วโมง

- ปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพในการแยกสารด้วย HPLC			2.5 	ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น ภาคบรรยาย 6 ชั่วโมง		ภาคปฏิบัติการ  6  ชั่วโมง